Вопросы к зачету по курсу ИОС

1.1 .Классификация медицинских изделий. Общие технические требования.

1.2.Классификация  биомедицинских материалов. Требования к     материалам, контактирующим с биологической средой.

1.3.Биологические материалы. Понятие о тканях, органах и системе органов.

1.4.Реакция организма на инородное тело. Понятия    биосовместимости    и гемосовместимости.

1.5.Механические модели вязко-упругого тела.  Модель Максвелла,  Фойгта (Кельвина). Обобщенная модель Максвелла.

1.6.Имплантаты.    Классификация    имплантатов.    Основные    требования    к имплантатам.

2.1.Протезы   кровеносных   сосудов.    Классификация.    Общие   технические требования. Методы испытаний.

2.2.Протезы клапанов сердца.  Классификация.  Функциональные параметры. Методы испытаний.

2.3.Аппараты вспомогательного кровообращения. Классификация и принцип работы.

2.4.Электрокардиостимуляторы. Классификация. Функциональные параметры.

2.5.Аппараты для гемодиализа и оксигенации, аппарат искусственная печень. Назначение и принцип работы.

2.6.Протезы суставов. Функциональные параметры и методы испытаний.

Примечание. В качестве дополнительных вопросов могут быть заданы любые вопросы, рассмотренные на лекциях и лабораторных работах.