Вопросы к рубежному контролю по курсу ИОС

- Содержание  директивы  ЕЭС  о   медицинских  изделиях.   Классификация
изделий   по   степени   потенциального   риска.   Основные   требования   к
медицинским изделиям.

- Имплантаты.    Классификация    имплантатов.    Основные    требования    к
имплантатам.

- Протезы   кровеносных   сосудов.    Классификация.    Общие   технические
требования.

- Протезы кровеносных сосудов. Методы испытаний.

- Протезы клапанов сердца. Классификация. Функциональные параметры.

- Протезы клапанов сердца. Методы испытаний.

- Стенты,  окклюдеры,  кава-фильтры,  баллонные  катетеры.  Назначение  и
принцип работы.

- Аппараты вспомогательного кровообращения. Классификация и принцип
работы.

- Электрокардиостимуляторы. Классификация. Функциональные параметры.

- Аппараты для гемодиализа и оксигенации. Назначение и принцип работы.

- Аппарат искусственная печень. Назначение и принцип работы.

- Протезы суставов. Функциональные параметры и методы испытаний.