Вопросы по курсу "Биомедицинская оптика" (выносятся на экзамен)

Преподаватель: к.т.н., доц. ШайдуровВ.О.

1. Назначение оптического микроскопа и его принципиальная схема. Видимое увеличение, числовая апертура объектива.

2. Назначение оптического микроскопа. Предел разрешения, разрешающая способность, полезное увеличение, поле зрения.

3. Классификация оптических микроскопов. Микроскопы медицинского назначения.

4. Классификация оптических микроскопов. Телевизионные микроскопы.

5. Определение медицинских эндоскопов. Общая структурная схема эндоскопа.

6. Определение медицинских эндоскопов. Объективы и окуляры эндоскопов.

8. Построение визуального (наблюдательного) канала эндоскопа. Системы передачи изображения гибких эндоскопов.

9. Построение визуального (наблюдательного) канала эндоскопа. Линзовые системы передачи изображения эндоскопов.

10. Построение визуального (наблюдательного) канала эндоскопа. Граданные (градиентные) эндоскопы.

11. Определение медицинских эндоскопов. Видеоэндоскопы (Электронные эндоскопы).

12. Основные характеристики медицинских эндоскопов (главным образом, оптические).

13. Классификация гибких медицинских эндоскопов.

14. Классификация жестких медицинских эндоскопов.

13. Назначение спектрального прибора. Схема щелевого прибора.

15. Спектральный анализ. Атомно-абсорбционный анализ и его применения в МБИ.

16. Спектральный анализ. Молекулярный абсорбционный анализ и его применения в МБИ.

17. Спектральный анализ. Люминесцентный анализ и его применения в МБИ.

18. Спектральный анализ. Анализ по спектрам комбинационного рассеяния и его применения в МБИ.

19. Основные понятия фотометрии; определения основных фотометрических величин; энергетическая и светотехническая системы величин, единицы их измерения.