ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ N 1/2

1.

Для физиологического параметра, в соответствии с N варианта определить:

1)	Его назначение и область применения, установить или обосновать
диапазон изменения значений контролируемой величины, граничную частоту
передаваемого сообщения;

- Число уровней квантования для приведенной погрешности квантования
( приведенная погрешность квантования равна N вар X 0,001);

- Интервал временной дискретизации физиологического параметра;

- Информационную емкость передаваемого сообщения;

5)	В соответствии с N вар написать уравнение многоканальной БТМС
Примечание:

а) Название передаваемого физиологического параметра определяется первой цифрой номера варианта (Табл. 1)

6)	Несущая частота в многоканальной БТМС определяется первой цифрой
номера варианта (Табл.2)

в) Поднесущая частота многоканальной БТМС определяется второй цифрой номера варианта (Табл.3)

6) Описать (первая цифра в номере варианта)

- Особенности распространения радиоволн в атмосфере;

- Основные свойства радиоволн;
2.Диапазоны длин волн радиоканала,

3. Основные типы и характеристики приемных антенн 4.Основные типы и характеристики передающих антенн 5.Основные свойства гидроакустического канала.

Срок сдачи ДЗ: 13.05.2004 г.

Передаваемый физиологический параметр	Таблица 1

| Первая цифра номера варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЭКГ | ЭЭГ | ЭМГ | РКГ | ЭРГ | РПГ |

Вид модуляции несущей частоты	Таблица 2

| Первая цифра номера варианта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AM | ЧМ | ФМ | AM | ЧМ | ФМ |

ВиД модуляции поднесущей частоты	Таблица 3

| Вторая цифра номера варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| AM | ЧМ | ФМ | АИМ1 | ДШИМ1 | ДШИМ2 | ОШИМ1 | ВИМ2 | ВИМ1 | АИМ2 |