Вопросы на «5»( по выбору).

- Доказать, что возможность создания лазера с необходимостью следует из недопустимости «ультрафиолетовой катастрофы».

- Изложить основные представления, закладываемые в основу полуклассической и полностью квантовой модели лазера. Почему полуклассическая теория получила более широкое распространение?

- Описать характер взаимодействия лазерного излучения с биотканью при изменении длительности лазерных импульсов от 10-3 до 10-12 с. Рассмотреть случай высокоинтенсивного лазерного излучения, разрушающего биоткань.

- Описать процесс образования спекл-структуры при отражении когерентного излучения от диффузно отражающей поверхности. Является ли наличие спекл-структуры доказательством того, что при лазерной низкоинтенсивной терапии когерентность определяет лечебный эффект?

- Описать перспективы применения полупроводниковых лазеров в медицине с позиций внедрения их во все три основных области (хирургия, терапия, диагностика).

- Описать перспективы развития нелинейной оптики биологических сред и связать их с проблемами исследования спектров биологического действия электромагнитного излучения и дозиметрией лазерного излучения при проведении лазерной терапии.

- Основное отличие когерентной диагностики от некогерентной. Особенности спектроскопии оптического смешения как характерного случая когерентной диагностики. Основные трудности, возникающие при проектировании приборов для анализа гемодинамики на основе спектроскопии оптического смешения.

- Особенности применения фотодинамической терапии в офтальмологии. Сходство и различия в проявлениях фотодинамического эффекта (ФДЭ) при лечении патологий прозрачных сред глаза и патологий сетчатки. Отличие математических моделей ФДЭ для онкологии и офтальмологии.

- Основные проблемы, возникающие при проектировании установок для лазерной ангиопластики. Почему, несмотря на значительный научный задел, их нет сегодня в медицинской практике?